Osięciny, dnia 11.03.2010 roku                                                                                                                                                   

ZP 341/03/2010

SPECYFIKACJA 

 ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

Na wykonanie zadania pod nazwą:   

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa kanalizacji sanitarnej                         z przykanalikami  w ulicy Kujawskiej, Kruszwickiej, Konopnickiej oraz Leśnej                                        

w miejscowości Osięciny  - gmina Osięciny. 

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej                    z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej            

w miejscowości Osięciny – gmina Osięciny”.

Projekt współfinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów                  do   odprowadzania ścieków.

Zamawiający: Gmina Osięciny                                                                                                        Pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie                                                                                                   ul. 1 Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny                                                                              Tel. (0-54) 265 00 05, 265 00 30, 265 00 34, wew. 15                                                                                Fax (0-54) 265 01 85                                                                                                                                 Poczta elektroniczna: ugosieciny@q4.pl
1.Tryb udzielenia zamówienia publicznego : przetarg nieograniczony na roboty budowlane                 poniżej 4.845.000 euro. 

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy     z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z póżn. zm).

            2. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: 

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa kanalizacji sanitarnej                        z przykanalikami w ulicy Kujawskiej, Kruszwickiej, Konopnickiej oraz Leśnej                        w miejscowości Osięciny  - gmina Osięciny.     

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej                    z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej            

w miejscowości Osięciny – gmina Osięciny”.

    2.1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach:

Etap 1 - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa kanalizacji sanitarnej  z przykanalikami  w ulicy Kujawskiej, Kruszwickiej, Konopnickiej oraz Leśnej                      w miejscowości Osięciny  - gmina Osięciny. 

Etap 2 - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej                                    w miejscowości Osięciny – gmina Osięciny”.          

    2.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

2.2.1.Etap 1 przedmiotu zamówienia obejmuje budowę:

- sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi  w ulicy Kujawskiej z wprowadzeniami        w ul. ul. Kruszwicką i Konopnickiej w miejscowości Osięciny;

- kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Kujawskiej z wprowadzeniami                                    w ul. ul.Kruszwicką i Konopnickiej  w miejscowości  Osięciny.

Projekt budowlany obejmuje:

            - sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi - do granicy działek,

            - kolektory grawitacyjne wraz ze studniami zbiorczymi i przelotowymi, 

            - przykanaliki  odprowadzające ścieki z poszczególnych posesji.

 Projektowane rurociągi wodociągowe stanowią : 

         - połączenie istniejących sieci wodociągowych  w ul. ul. Leśnej i I-wszej Armii                   Wojska Polskiego  z odgałęzieniami w ul. ul. Kruszwicką i Konopnickiej.

Odprowadzenie ścieków zaprojektowano do istniejących kolektorów kanalizacji  sanitarnej   w ul. ul. Leśnej oraz I-wszej Armii Wojska Polskiego  i dalej na gminną mechaniczno -  biologiczną  oczyszczalnię w Osięcinach.

Przewidywane zapotrzebowanie wody  i  ilość  odprowadzanych  ścieków.

Na  podstawie  informacji  uzyskanych  w  Z.E.G.W.i K. w Osięcinach - w  oparciu  o  ilość  wody aktualnie  dostarczanej odbiorcom z terenu objętego  niniejszym opracowaniem -  zostało określone zużycie wody a tym samym ilość ścieków, które  będą odprowadzane projektowanymi  kolektorami kanalizacji sanitarnej.

Poszczególne  wielkości  przedstawiają  się  następująco :

1. Ilość wody = ilości  ścieków  średniodobowa: Qśr.dob.  =   14,0 m3/d        

2. Ilość  wody = ilości ścieków  maksymalna  dobowa: Qmax.dob. = 15,2 m3/d   

3. Ilość  wody = ilości ścieków  maksymalna  godzinowa: qmax.h. = 1,0 m3/h

Dla doprowadzenia tej ilości wody zaprojektowano rurociągi z rur PCV o średnicy   110 mm wraz z przyłączami obiektowymi z rur PE o średnicy 32 mm i 40 mm - doprowadzonymi               do granic poszczególnych posesji.

Dla  tej  wielkości  zrzutu  ścieków  zaprojektowano  wykonanie  kolektorów  kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV typ„ciężki” o średnicach: 0,3m.; 0,20m.; 0,15m.  ułożonych  ze spadkiem  4 promili  - 10 promili.

Przykanaliki odprowadzające ścieki z poszczególnych obiektów zaprojektowane zostały z rur kanalizacyjnych PCV o średnicy 0,10 m.

Projektowane  rozwiązanie  techniczne  urządzeń wod - kan.

a) Lokalizacja

Projektowane  rurociągi sieci wodociągowej oraz kolektory kanalizacji sanitarnej zlokalizowane są na działkach będących  własnością  Urzędu Gminy w Osięcinach.

Lokalizacji urządzeń wod-kan. - przyłączy i przykanalików - na działkach będących własnością poszczególnych odbiorców  - zostały uzgodnione z właścicielami terenu. 

 b) Materiał

 - Rurociągi sieci wodociągowej zaprojektowano z rur PCV o średnicy 110mm.

 Długość projektowanych odcinków sieci wodociągowej wynosi : L = 750,0 mb.                   

 Zaprojektowano przyłącza obiektowe z rur PE o średnicy 32 mm/40 mm. w liczbie 59 szt.

 Długość projektowanych przyłączy wynosi: L = 566,0 mb.

 w tym : 

     - przyłącza obiektowe z rur PE o średnicy 32 mm - L = 430 mb.

     - j.w. z rur PE o średnicy 40 mm  L = 136 mb.  

 Łączna długość projektowanych urządzeń wodociągowych wynosi: L = 1316,0 mb.  

 Na projektowanej sieci wodociągowej przewidziano zamontowanie następującej armatury :

 - zasuwa sieciowa, żeliwna, kołnierzowa o średnicy 100 mm. - 10 szt,

 - hydrant p.poż. podziemny o średnicy 80 mm. z zasuwą żeliwną, kołnierzową o średnicy 80   mm., obudową i  skrzynką uliczną - 4 kpl.

- nawiertka przyłączowa o średnicy 110//32/25 mm. z obudową i skrzynką uliczną - 55 kpl.

Połączenia rur PCV należy wykonywać przy użyciu typowych uszczelek gumowych, natomiast PCV z kształtkami żeliwnymi - wykorzystując typowe  kształtki przejściowe FW.

Uszczelnienie połączeń kołnierzowych kształtek żeliwnych - należy wykonać przy użyciu płaskich uszczelek gumowych. 

- Kanały  ściekowe, grawitacyjne  należy  wykonać  z  rur  kanalizacyjnych  PCV, typu ciężkiego o średnicach 0,30 m.; 0,20 m.;0,15 m. - łączonych na uszczelki gumowe.    

Długości projektowanych kolektorów sanitarnych wynosi:  L = 824 mb.                   

w tym :  kanał o średnicy 0,30 m.  L = 491,0 mb.;

              kanał o średnicy  0,20 m.  L = 288,0 mb.;

              kanał o średnicy  0,15 m.  L = 45,0 mb.    

 - Studnie  kanalizacyjne - na projektowanych kanałach  sanitarnych  przewidziano    wykonanie  typowych  studni  przelotowych  i połączeniowych w liczbie 26 szt.

Przyjęto studnie z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm. z włazami przejazdowymi     typu ciężkiego. 

Na zakończeniach poszczególnych przykanalików zaprojektowane zostały studnie    rewizyjne - przelotowe oraz studnie połączeniowe w liczbie 60 szt.

W tym: studzienki przelotowe - 57 szt.

             studzienki połączeniowe - 3 szt.

- Przykanaliki obiektowe - do projektowanych kolektorów  przewidziano podłączenie 61 obiektów.

Projekt budowlany obejmuje odprowadzenie ścieków przykanalikiem od ostatniej studzienki zlokalizowanej przy granicy posesji  do kolektorów sanitarnych zlokalizowanych                    w ul.Kujawskiej oraz  w ul.ul.Kruszwickiej i Konopnickiej - częściowo.

Przykanaliki  obiektowe zostały zaprojektowane z rur kanalizacyjnych PCV  o średnicy 0,10 m.

Łączna długość projektowanych przykanalików wynosi: L = 406,0 mb.                          

Włączenia odprowadzeń  ścieków z poszczególnych nieruchomości zostały  zaprojektowane w studniach zbiorczych zlokalizowanych na kolektorach kanalizacji   sanitarnej.

Wytyczne  realizacyjne  urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych.

   a) Roboty  ziemne

Przed przystąpieniem do robót ziemnych służby geodezyjne winny wytyczyć w terenie oś projektowanych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wykonane urządzenia wod-kan. należy w całości zinwentaryzować geodezyjnie.

W trakcie  prowadzenia  robót  ziemnych  należy  przestrzegać  ustaleń  obowiązujących   norm  oraz  warunków  bhp - zgodnie z normą BN-62/8836-02.

Z uwagi na występujące w terenie obiekty uzbrojenia podziemnego - roboty ziemne oraz instalacyjno-montażowe należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem - na inwestorze i wykonawcy spoczywa obowiązek przywrócenia istniejących urządzeń do stanu pierwotnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej.

 b) Warunki gruntowo-wodne.

Dla terenu objętego niniejszym opracowaniem Inwestor nie dysponuje badaniami gruntowymi.

W przypadku zaistnienia konieczności  odwadniania wykopów  na poszczególnych odcinkach należy te prace wykonywać przez odpompowywanie  wody z wykopu przy użyciu pompy elektrycznej lub spalinowej.  

W celu rozliczenia  kosztu odwadniania wykopów, należy  prowadzić dziennik czasu  pracy pomp, w którym rzeczywisty czas pompowań potwierdzany będzie przez 

 przedstawiciela Inwestora - Inspektora Nadzoru.

 c) Roboty  instalacyjno-montażowe.

 Roboty  montażowe  należy  prowadzić  zgodnie  z  obowiązującymi  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych. cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”  oraz  uwzględniając  wytyczne  n.p. producenta stosowanych  materiałów.

Do  montażu  można kolektorów kanalizacyjnych przystąpić  po  dokładnym, ręcznym  wyrównaniu  podłoża,  usunięciu  kamieni   i  wyprofilowaniu  gruntu  na  kąt 90 stopni.

Wykonane  odcinki  kanałów  należy  poddać próbie na szczelność - przewody    nieciśnieniowe  powinny  odpowiadać  normie : PN-92/B-10735.

Przewody  z  PCV  -  nie  wymagają  powłok ochronnych.  

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z załączonymi odpisami uzgodnień PZUD i warunkami wykonywania robót oraz powiadomić  o terminie rozpoczęcia robót - instytucje posiadające w omawianym terenie obiekty  uzbrojenia podziemnego - celem wskazania lokalizacji tych urządzeń.

d) Studzienki  kanalizacyjne.

Na części przykanalików oraz w przypadkach kaskadowego podłączenia przykanalików bezpośrednio do kanałów - przewidziano  wykonanie  studzienek  kanalizacyjnych  o średnicy 400 mm: 

- z kinetami zbiorczymi,

- z kinetami przelotowymi, 

Kompletna studnia składa się z  rury trzonowej, kinety, teleskopu z włazem żeliwnym.

Zestawienie materiałów podstawowych.

- Rura wodociągowa PCV o śr.110 mm.- 750 ,0 mb.

  - Zasuwa żel. kołn. doziemna o śr. 100 mm. - 10 szt.

  - j.w. o śr. 80 mm. - 4 szt.

  - Hydrant p.poż. podziemny o śr. 80 mm. - 4 kpl.

  - Obudowa zasuwy + skrzynka uliczna - 69 kpl.

  - Płytka hydrantowa - 4 kpl.

  - 7. j.w. do zasuw - 69 kpl.                                          

  - Tabliczka informacyjna - 69 szt.

  - Nawiertka przyłączowa o śr.110/32/25mm.- 55 szt.

  - Rura PE o śr. 32 mm. - 430,0 mb.

  - j.w o średnicy 40 mm.-  136,0 mb.

  - Studzienka wodomierzowa prefabrykowana -  56 kpl.

  - Wodomierz o śr. 15/20mm z zaworami odcinającymi - 59 kpl.

  - Zawór zwrotny przeciwskażeniowy  - 59 szt.

  - Rura kanalizacyjna PCV o śr.0.30 m.- 491 mb.

  - j.w. o śr. 0.20 m. - 288,0.

  - j.w. o śr. 0.15 m. - 45,0 mb.

  - j.w. o śr.0.10 m- 406 mb.

  - Rura stalowa o śr.200 mm - 3 mb.

  - Studnie  kanalizacyjne o śr.400 mm 

     z kinetą zbiorczą o śr. 110 mm - 3 kpl. 

  - j.w. z kinetą przelotową - 57 szt.

  - Teleskop z włazem typ  T30 -  10 kpl. 

  - Kręgi żelbetowe o śr. 1200mm. i wysokości H = 0,50 m   -  127 szt.

  -Pokrywy nadstudzienne z otworem na właz  o śr. 0,60 m. - 26 szt.

  - Właz żeliwny  „Wałcz” – typ ciężki - 26 szt.

2.2.2.Etap 2 przedmiotu zamówienia obejmuje budowę:

- sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi  w ulicy Kruszwickiej; Konopnickiej                          i Piastowskiej w miejscowości Osięciny;

- kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Kruszwickiej, Konopnickiej, Piastowskiej                   w miejscowości  Osięciny.

Projekt budowlany obejmuje:

- sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi - do granicy działek,

- kolektory grawitacyjne wraz ze studniami zbiorczymi i przelotowymi, 

- przykanaliki  odprowadzające ścieki z poszczególnych posesji.

Projektowane rurociągi wodociągowe stanowią: 

 - połączenie istniejącej sieci wodociągowej  w ul. Kujawskiej z odgałęzieniami                        w ul. ul.Piastowską i Konopnickiej.

Odprowadzenie ścieków zaprojektowano do istniejących kolektorów kanalizacji    sanitarnej w ul. Kujawskiej  i dalej na gminną  mechaniczno - biologiczną  oczyszczalnię w Osięcinach. 

Przewidywane zapotrzebowanie wody  i  ilość  odprowadzanych  ścieków.

Na  podstawie  informacji  uzyskanych  w  Z.E.G.W.i K. w Osięcinach -  w  oparciu  o  ilość  wody aktualnie  dostarczanej odbiorcom z terenu objętego niniejszym opracowaniem -  zostało określone zużycie wody a tym samym ilość ścieków, które  będą odprowadzane projektowanymi  kolektorami kanalizacji sanitarnej.

 Poszczególne  wielkości  przedstawiają  się  następująco :

 1. Ilość wody = ilości  ścieków  średniodobowa:  Qśr.dob.  =   23,3 m3/d

 2. Ilość  wody = ilości ścieków  maksymalna  dobowa : Qmax.dob. = 25,6 m3/d    

 3. Ilość  wody = ilości ścieków  maksymalna  godzinowa: qmax.h. = 1,3 m3/h

Dla doprowadzenia tej ilości wody zaprojektowano rurociągi z rur PCV o średnicy   110 mm wraz z przyłączami obiektowymi z rur PE o średnicy 32 mm i 40 mm -   doprowadzonymi           do granic poszczególnych posesji.

Dla  tej  wielkości  zrzutu  ścieków  zaprojektowano  wykonanie  kolektorów kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV typ„ciężki” o średnicach:  0,20m.; 0,15m.  ułożonych  ze spadkiem  4 promili  - 10 promili.

Przykanaliki odprowadzające ścieki z poszczególnych obiektów zaprojektowane zostały z rur kanalizacyjnych PCV o średnicy 0,10 m.; 0,15m.

Projektowane  rozwiązanie  techniczne  urządzeń wod - kan.

a) Lokalizacja

Projektowane  rurociągi sieci wodociągowej oraz kolektory kanalizacji sanitarnej zlokalizowane są na działkach będących  własnością  Urzędu Gminy w Osięcinach.

Lokalizacji urządzeń wod-kan. - przyłączy i przykanalików - na działkach będących własnością poszczególnych odbiorców  - zostały uzgodnione z właścicielami terenu. 

b) Materiał

- Rurociągi sieci wodociągowej zaprojektowano z rur PCV o średnicy 110mm.

Długość projektowanych odcinków sieci wodociągowej wynosi:  L = 798,0 mb.      

Zaprojektowano przyłącza obiektowe z rur PE o średnicy 32 mm/40 mm. w liczbie 71 szt.

Długość projektowanych przyłączy wynosi: L = 681,0 mb.     

w tym : 

- przyłącza obiektowe z rur PE o średnicy 32 mm - L = 641 mb.

- j.w. z rur PE o średnicy 40 mm  L = 40 mb.  

Łączna długość projektowanych urządzeń wodociągowych wynosi: L = 1479,0 mb.

Na projektowanej sieci wodociągowej przewidziano zamontowanie następującej armatury:

- zasuwa sieciowa, żeliwna, kołnierzowa o średnicy 100 mm. - 1 szt,

- hydrant p.poż. podziemny o średnicy 80 mm. z zasuwą żeliwną, kołnierzową o średnicy 80 mm., obudową i  skrzynką uliczną - 6 kpl.

- nawiertka przyłączowa o średnicy 110/40/32/25 mm. z obudową i skrzynką                        uliczną - 69 kpl.

Połączenia rur PCV należy wykonywać przy użyciu typowych uszczelek gumowych, natomiast PCV z kształtkami żeliwnymi - wykorzystując typowe kształtki przejściowe FW.

Uszczelnienie połączeń kołnierzowych kształtek żeliwnych - należy wykonać przy użyciu płaskich uszczelek gumowych.

- Kanały  ściekowe, grawitacyjne  należy  wykonać  z  rur  kanalizacyjnych  PCV, typu ciężkiego o średnicach  0,20 m.;0,15 m. - łączonych na uszczelki gumowe.    

Długości projektowanych kolektorów sanitarnych wynosi: L =  835 mb.                          

w tym: kanał o średnicy  0,20 m.  L = 795,0 mb.;

            kanał o średnicy  0,15 m.  L = 40,0 mb.

- Studnie  kanalizacyjne - na projektowanych kanałach  sanitarnych  przewidziano      wykonanie  typowych  studni  przelotowych  i połączeniowych w liczbie 25 szt.

Przyjęto studnie z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm. z włazami przejazdowymi     typu ciężkiego. 

Na zakończeniach poszczególnych przykanalików zaprojektowane zostały studnie    rewizyjne - przelotowe  w liczbie 71 szt.

Zostały zaprojektowane studnie o głębokościach 1,20 – 1,50 m. 

- Przykanaliki obiektowe - do projektowanych kolektorów  przewidziano podłączenie 71 obiektów.

Niniejsze opracowanie obejmuje odprowadzenie ścieków przykanalikiem od ostatniej studzienki zlokalizowanej przy granicy posesji  do kolektorów sanitarnych  zlokalizowanych w ul.ul.Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej.

Przykanaliki  obiektowe zostały zaprojektowane z rur kanalizacyjnych PCV  o średnicy 0,10 m.;0,15m.

Łączna długość projektowanych przykanalików wynosi: L = 645,0 mb.                            

W tym : -  przykanaliki o średnicy 0,10 m - 372 mb.

              -  przykanaliki ośrednicy 0,15 m. -  273 mb.

 Włączenia odprowadzeń  ścieków z poszczególnych nieruchomości zostały  zaprojektowane w studniach zbiorczych zlokalizowanych na kolektorach kanalizacji sanitarnej oraz poprzez bezpośrednie włączenie odprowadzenia ścieków do klolektorów kanalizacyjnych.

Wytyczne  realizacyjne  urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych.

a) Roboty  ziemne

Przed przystąpieniem do robót ziemnych służby geodezyjne winny wytyczyć w terenie oś projektowanych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wykonane urządzenia wod-kan. należy w całości zinwentaryzować geodezyjnie.

W trakcie  prowadzenia  robót  ziemnych  należy  przestrzegać  ustaleń  obowiązujących   norm  oraz  warunków  bhp - zgodnie z normą BN-62/8836-02.

Z uwagi na występujące w terenie  obiekty uzbrojenia podziemnego - roboty ziemne oraz instalacyjno-montażowe należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem - na inwestorze i wykonawcy spoczywa obowiązek przywrócenia istniejących urządzeń do stanu pierwotnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej.                                                      

b) Warunki gruntowo-wodne.

Dla terenu objętego niniejszym opracowaniem Inwestor nie dysponuje badaniami  gruntowymi.

W przypadku zaistnienia konieczności  odwadniania wykopów  na poszczególnych  odcinkach należy te prace wykonywać przez odpompowywanie  wody z wykopu  przy użyciu pompy elektrycznej lub spalinowej.  

W celu rozliczenia  kosztu odwadniania wykopów, należy  prowadzić dziennik czasu  pracy pomp, w którym rzeczywisty czas pompowań potwierdzany będzie przez przedstawiciela Inwestora - Inspektora Nadzoru.

c) Roboty  instalacyjno-montażowe.

Roboty  montażowe  należy  prowadzić  zgodnie  z  obowiązującymi  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych. cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe”  oraz  uwzględniając  wytyczne  n.p. producenta stosowanych  materiałów.

Do  montażu  można kolektorów kanalizacyjnych przystąpić  po  dokładnym, ręcznym  wyrównaniu  podłoża,  usunięciu  kamieni   i  wyprofilowaniu  gruntu  na  kąt 90 stopni.

Wykonane  odcinki  kanałów  należy  poddać próbie na szczelność - przewody    nieciśnieniowe  powinny  odpowiadać  normie : PN-92/B-10735.

Przewody  z  PCV  -  nie  wymagają  powłok ochronnych.  

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z załączonymi  odpisami uzgodnień PZUD i warunkami wykonywania robót oraz powiadomić  o terminie rozpoczęcia robót - instytucje posiadające w omawianym terenie obiekty  uzbrojenia podziemnego - celem wskazania lokalizacji tych urządzeń.

d) Studzienki  kanalizacyjne

Na przykanalikach oraz w przypadkach kaskadowego podłączenia przykanalików bezpośrednio do kanałów - podłączenie typu „A” - przewidziano  wykonanie  studzienek  kanalizacyjnych o średnicy 400 mm z kinetami przelotowymi.

Studnie kanalizacyjne wykonane są z elementów z tworzyw sztucznych. 

Kompletna studnia składa się z : rury trzonowej, kinety, teleskopu z włazem żeliwnym. 

Zestawienie materiałów podstawowych.

- Rura wodociągowa PCV o śr.110 mm. - 798 ,0 mb.

- Zasuwa żel. kołn. doziemna o śr. 100 mm. - 1 szt.

- j.w. o śr. 80 mm. - 6 szt.

- Hydrant p.poż. podziemny o śr. 80 mm. - 6 kpl.

- Obudowa zasuwy + skrzynka uliczna - 78 kpl.

- Płytka hydrantowa - 6 kpl.

- j.w. do zasuw - 72 kpl.                                          

- Tabliczka informacyjna - 72 szt.

- Nawiertka przyłączowa o śr.110/40/32/25mm. - 69 szt.

- Rura PE o śr. 32 mm.- 641,0 mb.

- j.w o średnicy 40 mm.-  40,0 mb.

- Studzienka wodomierzowa prefabrykowana -  71 kpl.

- Wodomierz o śr. 15/20mm z zaworami odcinającymi - 71 kpl.

- Zawór zwrotny przeciwskażeniowy  - 71 szt.

- Rura kanalizacyjna PCV o śr.0.20 m.- 795 mb.

- j.w. o śr. 0.15 m.- 313,0.

- j.w. o śr. 0.10 m.- 372,0 mb.

- Studnie  kanalizacyjne o śr.400 mm „PRAGMA”

  z kinetą przelotową  o śr.110 mm.- 71 szt.

- Teleskop z włazem typ  T30 -  6 kpl. 

- Kręgi żelbetowe o śr. 1200mm. i wysokości H = 0,50 m   -  92 szt.

- Pokrywy nadstudzienne z otworem na właz  o śr. 0,60 m. - 25 szt.

- Właz żeliwny  „Wałcz” – typ ciężki - 25 szt.

            2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:                                                                             a) dokumentacja projektowa                                                                                                                                b) przedmiar robót









             c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

            2.4. Przedstawione w /w dokumentacji projektowej, siwz oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej, siwz i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania  przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

          2.5.Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego – 36 miesięcy.                            2.6. Zaleca się wizytację przyszłego placu budowy.

3. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 30.09.2011 roku. 

W tym: Etap 1 – termin zakończenia robót  do dnia 30.09.2010 roku

              Etap 2 – termin zakończenia robót do dnia 30.09.2011 roku.    

     4. Warunki udziału w postępowaniu oraz  opis  sposobu dokonywania oceny    spełniania tych warunków:

    4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.: 

a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli         przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

b) posiadają wiedzę i doświadczenie;

  c)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia; 


d)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie       zamówienia; 

        4.2. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

    
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt.4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp.

        Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty oświadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. niniejszej siwz.

       b)   Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zapewniającego wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie zgodnie z zasadmi sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch zadań polegających na budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, na łączną kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł. brutto  lub jednego zadania, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. brutto.

     Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń  wymienionych w pkt. 5 ppkt 5.3. lit. a) i b)  siwz.

        c)  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału                      w postępowaniu określone w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp.

        Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty oświadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. siwz.

        Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależność do stosownej izby samorządu zawodowego.

       Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń  wymienionych w pkt. 5 ppkt 5.4. lit. a i b  siwz.

      d) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość min. 500 000,00 zł.

        Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń  wymienionych w pkt. 5 ppkt 5.5  lit. a) siwz.


        Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału                                               w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w. warunki Wykonawca spełnił. 

5. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy             w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

      Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy złożą niżej wymienione dokumenty.

    5.1. Celem potwierdzenia spełniania wszystkich warunków udziału w postępowaniu  Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tych warunków o treści odpowiadającej treści art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych wg załącznika nr 2 do siwz.

   5.2. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca załączy do oferty:

     a)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3 do siwz

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                   do   rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (oświadczenie  w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – załącznik nr 8 do siwz)

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

   5.3. Celem potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, opisanego w pkt 4, ppkt 4.2. lit. b) niniejszej siwz, Wykonawca załączy do oferty:

a) wykaz robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 4, ppkt 4.2.                lit. b), z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wg załącznika nr 5 do siwz

b) dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  5.4. Celem potwierdzenia spełniania warunku dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, opisanego w pkt 4, ppkt 4.2. lit.c) niniejszej siwz, Wykonawca załączy do oferty:

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z podaniem  informacji na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 6 do siwz

b) dokumenty, oświadczenia potwierdzające, że ujęte w/w wykazie osoby posiadają: 

- uprawnienia do kierowania robotami  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

- aktualny wpis we właściwej izbie samorządu zawodowego

 5.5. Celem potwierdzenia spełniania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, opisanego w pkt 4, ppkt 4.2. lit.d) niniejszej siwz, Wykonawca załączy do oferty:

a) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  5.6. Jeżeli Wykonawca wykazał, że będzie dysponował osobami innych podmiotów,               do oferty należy załączyć dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował tymi osobami, w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów             do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia  

   
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca załączy do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 5.2 niniejszej siwz dotyczące tych podmiotów.                                                            

     Zamawiający  żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty,          z których będzie wynikać   uprawnienie do podpisnia oferty, np. aktualny odpis                       z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej z oryginałem przez wykonawcę.

Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa powyżej do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci poświadczonej notarialnie. 

        5.7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

 5.7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

  5.7.2. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się   o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty.

   
 5.7.3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie  dokumenty                               i oświadczenia, o  których mowa w pkt 5.2 niniejszej siwz, składa każdy                                   z członków konsorcjum w imieniu własnym.

 Pozostałe dokumenty, podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik                       w imieniu całego konsorcjum.

 5.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium   Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

       5.8.1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                             w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                                i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków                    o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    5.8.2 Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

      5.9. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność                         z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

       5.9.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 5.6 niniejszej siwz, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

    5.9.2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginału lub  notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej  prawdziwości.

    5.9.3. Dokumenty sporządzone w jezyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na  język polski. 

         5.10. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w siwz, spowoduje wykluczenie     Wykonawcy z  postępowania lub odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.

    5.10.1. Zamawiający  wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli  wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomoctnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomoctnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny  potwierdzać  spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

         5.10.2. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjasnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. ustawy Pzp.

   6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

    6.1. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym  pisemnie na adres:   

Urząd Gminy  Osięciny, ul. 1 AWP 14                                                                                                                         88 – 220 Osięciny, woj. kujawsko – pomorskie

lub faksem na nr /0 54/ 265 01 85  przy czym informacja przesłana faksem  musi zostać  przesłana niezwłocznie  listownie.                                                                                                    Na żądanie nadawcy faksu odbiorca jest zobowiązany potwierdzić jego otrzymanie.

     6.2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Monika Fabisiak, Urząd Gminy w Osięcinach, pok. nr 5,  w godz: 800-1500   tel. (0-54) 265 00 05, 265 00 30, 265 00 34, wew. 15.   

 6.3.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej: http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl// bądź uzyskać od Zamawiającego w terminie 5 dni od złożenia zamówienia.

 7.  Wymagania dotyczące wadium: 

    7.1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga  wniesienia wadium w wysokości     46.000,00 zł  

  (słownie: Czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100)

7.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  a) pieniądzu;

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  c) gwarancjach bankowych;

  d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm)

            7.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy  Urzędu Gminy Osięciny  KDBS O/Osięciny 72 9550 0003 2002 0000 0101 0002 

    z dopiskiem na blankiecie przelewu „wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej –             „Etap 1 i 2 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osięciny“.  Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

           7.4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniu pieniężnym SKOK lub poręczeniach udzielanych przez podmioty  o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.                                o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed​siębiorczości, należy w formie  nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię potwierdzoną                 za zgodność z oryginałem załączyć do oferty.

 7.5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia                          29  marca 2010 r. do godz. 9:45.

7.6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie   zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

7.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

7.8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem  art. 46 ust. 4a ustawy.

7.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez  Zamawiającego.

7.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:                                                                                                                              

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie

b)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7.13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej                     za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

7.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami,  jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.  

8. Termin związania ofertą:

8.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.





           8.2.Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.     8.3.Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu   związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 181 ust.6 ustawy Pzp).

9. Opis sposobu przygotowania ofert. 

    9.1. Wykonawcy są zobowiązani przygotować pisemną ofertę w języku polskim o treści odpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z ustawą oraz innymi przepisami, nie łamiącej uczciwej konkurencji, w tym nie zawierającej rażąco niskiej ceny. Oferta powinna być sporządzona czytelnie.

 9.2. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej siwz.  Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane siwz i wynikające z zawartości formularza oferty;

   9.3. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y  upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

      9.4. Oferta powinna zawierać pełną nazwę i adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz informację o korzystaniu z zasobów innych podmiotów.

      9.5.  Do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe (na etap 1 i etap 2) , o których  mowa w pkt 12 niniejszej siwz. 

    9.6. Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jest zobowiązany wskazać tę część w ofercie.

       9.7. Jeżeli Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów, zobowiązany jest w ofercie określić, jakich zasobów to dotyczy i na jakiej zasadzie oraz zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności jest zobowiązany załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

       9.8. Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 5 niniejszej siwz oraz dowód wniesienia wadium.

 9.9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                    o udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo  w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o którym mowa w pkt.5, ppkt 5.7. niniejszej siwz.

 9.10. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez osobę, której upoważnienie nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych, należy do oferty załączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w formie oryginału, odpisu poświadczonego notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność przez osoby udzielające pełnomocnictwa, upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Niedopuszczalne jest złożenie kopii dokumentu pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność  przez osobę, której udzielono pełnomocnictwa.

   9.11. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem  odrzucenia.

        9.12. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

 
9.13. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający   przypadkowe zdekompletowanie.         


              9.14. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z  oryginałem przez Wykonawcę kopii, z zastrzeżeniem pkt. 9.9., 9.10. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

        9.15. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji.

                9.16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

     
9.17. Informacje, zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                            w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ -  TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część niezłączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.  

10. Wykonawca zobowiązany jest umieścić ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy.

    Na kopercie naleźy umieścić napis jak niżej oraz podać nazwę i adres Wykonawcy:

Urząd Gminy w Osięcinach, ul. 1 AWP 14, 88-220 Osięciny                                                                    Oferta na przetarg nieograniczony na:

„Budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowę kanalizacji sanitarnej                         z przykanalikami  w ulicy Kujawskiej, Kruszwickiej, Konopnickiej oraz Leśnej                                        

w miejscowości Osięciny  - gmina Osięciny. 

Budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej                    z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej  w miejscowości Osięciny – gmina Osięciny”.- Nie otwierać przed terminem składania ofert.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.       

        11.1. Ofertę należy złożyć w  siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy                                        w Osięcinach, ul. 1 AWP 14 /sekretariat- pokój nr 19, II piętro/  w godzinach  od 800 do 1500  w  terminie do 29 marca  2010 r.  do godz.  1000.                                                                                11.2. Wykonawca może, przed  upływem terminu  do składania ofert, zmienić lub wycofać     ofertę.                                                                                                                                                 11.3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu     przewidzianego  na wniesienie protestu.                                                                                          11.4. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina   dostarczenia     oferty do siedziby Zamawiającego.                                                                                                     11.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2010 r.  o godz. 1010   w sali narad – II piętro.

              11.6.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.                                                                                     11.7.  Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi nazwę oferenta, a także informacje  dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwaracji  i warunków płatności zawartych w ofertach.   

           12.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

    12.1. Cenę ofertową, podaną w złotych polskich w PLN, należy obliczyć za pomocą kosztorysów ofertowych ( na etap 1 i etap 2) na podstawie:

a) dokumentacji projektowej, w tym przedmiaru robót,

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

    12.2. Kosztorysy ofertowe muszą być zgodne z przedmiarem robót oraz zawierać identyczne pozycje, co zawarte w kosztorysach „ślepych”, stanowiących załącznik nr 7, niniejszej siwz, w tej samej kolejności pod rygorem odrzucenia oferty za treść nie odpowiadającej treści siwz.

     12.3. W cenie należy ująć wszystkie roboty związane z realizacją zadania.     

    12.4. Ceną oferty jest wynikająca z kosztorysów ofertowych (na etap 1 i etap 2) cena netto powiększona o należny podatek VAT. 

    12.5. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia zostanie ostatecznie rozliczone na podstawie kosztorysów powykonawczych.

13.  Kryteria  wyboru oferty, ich znaczenie oraz sposób oceny oferty.                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           13.1.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się  kryterium:                       Cena ofertowa – 100%

    13.2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwięcej punktów     zgodnie ze wzorem:

                                                Cn

                             Pc  =   ---------------- x 100

                                                Cb

      Pc – otrzymane punkty

     Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert

     Cb – cena badanej oferty

 13.3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

         13.4.  Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.     

14. Informacje o formalnościach  jakie powinny zostać dopełnione  po wyborze    oferty w celu  zawarcia umowy.

   14.1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej siwz.

         14.2. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia                      o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem,  albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 14.3. Zamawiający  może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o którym mowa w ppkt. 14.2, jeżeli w postępowaniu  o udzieleniu     zamówienia została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.         

   14.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,  zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród  pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

15. Okoliczności, przy zaistnieniu których możliwa jest zmiana umowy.

           15.1.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy                         w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

a)  wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub   
technologii wykonania przedmiotu umowy,

b)  zmiana podatku od towarów i usług VAT,

c)  konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek:  

- wystąpienia warunków atmosferycznych niepozwalających na wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania,  trwałość i zachowanie okresu gwarancji, 

-  wystąpienia robót dodatkowych,  

-  przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp.  

           -  zawieszenia robót przez zamawiającego

           -  działania siły wyższej,

d)  zmiana  warunków finansowania zamówienia,

e)  zmiana na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, 

f)   zmiana na stanowisku inspektora nadzoru,

g) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,   na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

h) przy zawieraniu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

  15.2. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy, zatwierdzonego przez kierownika Zamawiającego. 

Zmiana  umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

15.3 Zmiana osób, o których mowa w pkt. 15 ppkt 15.1 lit. e), w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

15.4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób, o której mowa w pkt. 15 ppkt 15.1 lit. e) winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do  umowy.

16.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego  wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o  których mowa w art. 67. ust. 1 pkt. 6 i 7.

 Zamawiający nie planuje udzielić zamówień uzupełniających.

       18. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

19.  Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

20. Umowa ramowa.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

21. Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiającego.

Poczta elektroniczna:ugosieciny@q4.pl
Strona internetowa: http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl//; www.osieciny.pl                                                                                                                       

22.Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

 Termin płatności za wykonanie zadania – do 30 dni od daty przedłożenia faktury.

Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury częściowej za wykonanie Etapu 1 oraz faktury końcowej za wykonanie Etapu 2. Płatności za faktury dokonane zostaną  przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty przedłożenia faktury.

Podstawą wystawienia faktur jest protokół odbioru częściowego (po wykonaniu Etapu 1)              i protokół odbioru końcowego (po wykonaniu Etapu 2), podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

23. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

24. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu                           o zamówienie publiczne.                 

25.  Wzór umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do  podpisania umowy             na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4  do niniejszej siwz.

26. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,                   o których mowa w art. 151 a ustawy Pzp.

27.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.                                                                                                                                                                                                    

 Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy- Pzp „Środki ochrony prawnej”.  

28. W sprawach nieuregulowanych siwz obowiązują przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

28.  Załączniki do niniejszej specyfikacji. 

a) Załącznik nr 1 – wzór dokumentu „Oferta przetargowa“

b) Załącznik nr 2 - wzór dokumentu „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału                           w postępowaniu zgodnie z art.22 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych”

c)  Załącznik nr 3 – wzór dokumentu „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”

d) Załącznik nr 4 – wzór dokumentu „Umowa”

e) Załącznik nr 5- wzór dokumentu „Wykaz  robót budowlanych”

f) Załącznik nr 6 – wzór dokumentu „Wykaz osób”

g) Załącznik nr 7 –„Kosztorysy ofertowe Etap 1 i Etap 2”

h)Załącznik nr 8 – „Oświadczenie Wykonawcy – osoby fizycznej o braku podstaw                                do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp”

i) Projekt budowlany Etap 1 i Etap 2 

j) Specyfikacja techniczna

Sporządziła:                                                                    Zatwierdzono dnia 11 marca 2010 r.

Komisja Przetargowa:                                                                    Wójt Gminy Osięciny

w składzie: Halina Urbańska – Przewodnicząca komisji               mgr Jerzy Izydorski

                   Monika Fabisiak -Sekretarz


       Marcin Korzeniewski- członek




18

