Osięciny, dnia 24.05.2010 roku                                                                                                                                                   

ZP 341/10/2010

SPECYFIKACJA 

 ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

Na wykonanie zadania pod nazwą:   

Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś,              gm. Osięciny

Projekt współfinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 3.2.1 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

CPV:

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 – Roboty rozbiórkowe

45321000-3 – Izolacja cieplna

45261410-1-  Izolowanie dachu

45320000-6 – Roboty izolacyjne

45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45262520-2 - Roboty murowe

45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45233200-1- Roboty w zakresie  różnych nawierzchni

45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45252127-4 – Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45111300-1 – Roboty rozbiórkowe

45262520-2 – Roboty murowe

45234130-6 – Roboty budowlane w zakresie podkładów

45320000-6 – Roboty izolacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45442100-8 – Roboty malarskie

Zamawiający: Gmina Osięciny                                                                                                        Pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie                                                                                                   ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny                                                                              Tel. (0-54) 265 00 05, 265 00 30, 265 00 34, wew. 15                                                                                Fax (0-54) 265 01 85                                                                                                                                 Poczta elektroniczna: ugosieciny@q4.pl
1.Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony na roboty budowlane                 poniżej 4.845.000 euro. 

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy     z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z póżn. zm).

            2. Opis przedmiotu zamówienia:

  2.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: 

Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny

Powyższe zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie docieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropodachu, wykonanie opaski przy budynku i wykonanie posadzki wewnątrz części budynku oraz oczyszczalni ścieków i remont wewnątrz pomieszczeń.

Docieplenie ścian zewnętrznych:

Ocieplenie zaprojektowano stosując styropian (samogasnący) FS 20 kg/m3, na tzw. własne pióro.

Grubości styropianu dla poszczególnych elementów:

- ściany fundamentowe – 8 cm

- ściany nadziemia – 12 cm

- ościeża- 2-3 cm

Zaprawa klejowa typu  Ceresit CT 85 do przyklejania styropianu do ścian i do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Siatka z włókna szklanego na powierzchni płyt styropianowych.

Tynk akrylowy ciągniony Ceresit CT 64 z ziaren 2,0 mm na podkładzie gruntującym.

 Stropodach.

Docieplenie stropodachu zaprojektowano poprzez zastosowanie płyt styropianowych EPS 035 o wymiarach 1000x1000 mm, laminowanych dwustronnie papą podkładową na welonie                 z włókien szklanych typu P64/1200.

Montaż za pomocą łączników mechanicznych i odpowiednich klejów dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Na przymocowanych płytach styropapy zaprojektowano pokrycie dachowe z pap termozgrzewalnych typu PYE PV.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna-PCV.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna- płyta „plaster miodu”

Opaski.

Opaska z kostki betonowej koloru szaro-cementowego układanej na podsypce cementowo-piaskowej.

Ograniczenie opaski obrzeżem betonowym 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Schody zewnętrzne.

Licowanie istniejących schodów zewnętrznych płytkami ceramicznymi, mrozoodpornymi, antypoślizgowymi z odpowiednimi atestami.

Remont wewnątrz pomieszczeń.

Wymiana posadzki wg konstrukcji:

- podsypka piaskowa

- warstwa podkładowa z betonu C8/10 gr.10 cm

- warstwa izolacyjna z folii PE

- styropian gr.8 cm

- warstwa izolacyjna z folii PE

- warstwa posadzki z betonu C12/15 gr. 5 cm

- płytki ceramiczne lub gress antypoślizgowe (atestowane)

Zaprojektowano ścianki działowe z bloczków z gazobetonu na zaprawie klejowej.

Zaprojektowano poszerzenie otworu wejściowego do sali głównej.

Zaprojektowano licowanie ścian płytkami ceramicznymi oraz powłoki malarskie ścian                   i sufitów.

Oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym.

Osadnik gnilny:

Osadnik gnilny EURO-PLAST OS-PI 2000 wykonany polietylenu liniowego.Osadnik wyposażony w nadstawkę z pokrywą. Wyposażony jest w nawiercany od spodu filtr doczyszczający, wypełniony materiałem filtracyjnym.

Studzienka rozdzielcza:

Studzienka rozdzielcza EURO-PLAST o średnicy Ø 380 mm i wysokości 820 mm, przykryta pokrywą oraz posiadająca otwory do podłączenia drenażu o średnicy Ø 110 mm.

Drenaż rozsączający:

Drenaż rozsączający z naciętych rur PCV o średnicy 110 mm ułożonych na złożu żwirowo-gruntowym.

Wypełnienie rowu stanowi (od góry):

- warstwa pokrywająca – grunt rodzimy (humus) 40-90 cm

- geowłóknina ułożona poziomo dla ochrony złoża żwirowo-piaskowego

- podsypka piaskowa- piasek drobny 10 cm

- warstwa rozsączająca – żwir płukany 40 cm

- warstwa wspomagająca- piasek drobny płukany 60 cm 

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:                                                                             a) dokumentacja projektowa                                                                                                                                b) przedmiar robót









                              c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót   

2.3. Przedstawione w /w dokumentacji projektowej, siwz oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej, siwz i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania  przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 
2.4.Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego – 36 miesięcy.                                            2.5. Zaleca się wizytację przyszłego placu budowy.

3. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 30.09.2010 roku. 

     4. Warunki udziału w postępowaniu oraz  opis  sposobu dokonywania oceny    spełniania tych warunków:

    4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki  określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.: 

a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli         przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

b) posiadają wiedzę i doświadczenie;

  c)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia; 


d)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie       zamówienia; 

        4.2. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

    
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w w pkt 4 ppkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp.

        Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty oświadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. niniejszej siwz.

       b)  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zapewniającego wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie zgodnie z zasadmi sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch zadań polegających na budowie, przebudowie, remoncie obiektów budowlanych, na łączną kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto  lub jednego zadania, na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł. brutto.

      Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń  wymienionych w pkt. 5 ppkt 5.3. lit. a) i b)  siwz.

    c) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału                      w postępowaniu określone w pkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp.

        Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty oświadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. siwz.

        Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależność do stosownej izby samorządu zawodowego.

       Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń  wymienionych w pkt. 5 ppkt 5.4. lit. a i b  siwz.

      d) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej                 i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość min. 100 000,00 zł.

        Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń  wymienionych w pkt. 5 ppkt 5.5  lit. a) siwz.


      Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału                                               w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w. warunki Wykonawca spełnił. 

5. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy             w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

      Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy złożą niżej wymienione dokumenty.

    5.1. Celem potwierdzenia spełniania wszystkich warunków udziału w postępowaniu  Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tych warunków o treści odpowiadającej treści art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych wg załącznika nr 2 do siwz.

    5.2. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca załączy do oferty:

     a)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3 do siwz

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do   rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (oświadczenie  w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – załącznik nr 8 do siwz)

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

   5.3. Celem potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, opisanego w pkt 4, ppkt 4.2. lit. b) niniejszej siwz, Wykonawca załączy do oferty:

a) wykaz robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 4, ppkt 4.2.                lit. b), z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wg załącznika nr 5 do siwz

b) dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  5.4. Celem potwierdzenia spełniania warunku dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, opisanego w pkt 4, ppkt 4.2. lit.c) niniejszej siwz, Wykonawca załączy do oferty:

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z podaniem  informacji na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 6 do siwz

b) dokumenty, oświadczenia potwierdzające, że ujęte w/w wykazie osoby posiadają: 

- uprawnienia do kierowania robotami  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

- aktualny wpis we właściwej izbie samorządu zawodowego

5.5. Celem potwierdzenia spełniania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, opisanego w pkt 4, ppkt 4.2. lit.d) niniejszej siwz, Wykonawca załączy do oferty:

a) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  5.6. Jeżeli Wykonawca wykazał, że będzie dysponował osobami innych podmiotów, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował tymi osobami, w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia  

   
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca załączy do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 5.2 niniejszej siwz dotyczące tych podmiotów.          

      Zamawiający  żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty,          z których będzie wynikać  uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis                       z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej             z oryginałem przez wykonawcę.

   Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika                              z załączonego dokumentu, o którym mowa powyżej do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci poświadczonej notarialnie.                                                 

        5.7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

 5.7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

  5.7.2. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się   o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty.

   
 5.7.3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie  dokumenty                               i oświadczenia, o  których mowa w pkt 5.2 niniejszej siwz, składa każdy                                   z członków konsorcjum w imieniu własnym.

   Pozostałe dokumenty, podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik                       w imieniu całego konsorcjum.

 5.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium   Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

       5.8.1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                             w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                                i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków                    o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    5.8.2 Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.        


      5.9. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność                         z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

       5.9.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 5.6 niniejszej siwz, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

    5.9.2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginału lub  notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej  prawdziwości.

    5.9.3. Dokumenty sporządzone w jezyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na  język polski. 

        5.10. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w siwz, spowoduje wykluczenie     Wykonawcy z  postępowania lub odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.

    5.10.1. Zamawiający  wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli  wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomoctnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomoctnictwa, do ich złożenia                           w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny  potwierdzać  spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

         5.10.2. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjasnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. ustawy Pzp.

   6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

    6.1. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym  pisemnie na adres:   

Urząd Gminy  Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14                                                                                                                         88 – 220 Osięciny, woj. kujawsko – pomorskie

lub faksem na nr /0 54/ 265 01 85  przy czym informacja przesłana faksem  musi zostać  przesłana niezwłocznie  listownie.                                                                                                    Na żądanie nadawcy faksu odbiorca jest zobowiązany potwierdzić jego otrzymanie.

     6.2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Monika Fabisiak, Urząd Gminy w Osięcinach, pok. nr 5,  w godz: 800-1500   tel. (0-54) 265 00 05, 265 00 30, 265 00 34, wew. 15.   

 6.3.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej: http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl// bądź uzyskać od Zamawiającego w terminie 5 dni od złożenia zamówienia.

 7.  Wymagania dotyczące wadium: 

    7.1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga  wniesienia wadium w wysokości      2.900,00 zł  

  (słownie: Dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100)

7.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  a) pieniądzu;

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  c) gwarancjach bankowych;

  d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm)

            7.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy  Urzędu Gminy Osięciny  KDBS O/Osięciny 72 9550 0003 2002 0000 0101 0002 

         z dopiskiem na blankiecie przelewu „wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej –               

    Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś,              gm.Osięciny

         Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć                      do oferty.

           7.4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniu pieniężnym SKOK lub poręczeniach udzielanych przez podmioty  o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.                                o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed​siębiorczości, należy w formie  nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię potwierdzoną                 za zgodność z oryginałem załączyć do oferty.

 7.5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia                             10  czerwca 2010 r. do godz. 9:45.

7.6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie   zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

7.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

7.8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem  art. 46 ust. 4a ustawy.

7.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez  Zamawiającego.

7.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:                                                                                                                              

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie

b)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7.13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej                     za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

7.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami,  jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.  

8. Termin związania ofertą:

8.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.





           8.2.Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.     8.3.Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu   związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 181 ust.6 ustawy Pzp).

9. Opis sposobu przygotowania ofert. 

    9.1. Wykonawcy są zobowiązani przygotować pisemną ofertę w języku polskim o treści odpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z ustawą oraz innymi przepisami, nie łamiącej uczciwej konkurencji, w tym nie zawierającej rażąco niskiej ceny. Oferta powinna być sporządzona czytelnie.

 9.2. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej siwz.  Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane siwz i wynikające z zawartości formularza oferty;

   9.3. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y  upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

     9.4. Oferta powinna zawierać pełną nazwę i adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz informację o korzystaniu z zasobów innych podmiotów.

      9.5.  Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy , o których  mowa w pkt 12 niniejszej siwz. 

   9.6. Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jest zobowiązany wskazać tę część w ofercie.

      9.7. Jeżeli Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów, zobowiązany jest w ofercie określić, jakich zasobów to dotyczy i na jakiej zasadzie oraz zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności jest zobowiązany załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

     9.8. Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 5 niniejszej siwz oraz dowód wniesienia wadium.

9.9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                    o udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo  w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o którym mowa w pkt.5, ppkt 5.7. niniejszej siwz.

9.10. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez osobę, której upoważnienie nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych, należy do oferty załączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w formie oryginału, odpisu poświadczonego notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność przez osoby udzielające pełnomocnictwa, upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Niedopuszczalne jest złożenie kopii dokumentu pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność  przez osobę, której udzielono pełnomocnictwa.

   9.11. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem  odrzucenia.

       9.12. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

 
9.13. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający   przypadkowe zdekompletowanie.         


           9.14. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z  oryginałem przez Wykonawcę kopii, z zastrzeżeniem pkt. 9.9., 9.10. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

        9.15. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji.

                9.16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

     
9.17. Informacje, zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                            w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ -  TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część niezłączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.  

10. Wykonawca zobowiązany jest umieścić ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy.

    Na kopercie naleźy umieścić napis jak niżej oraz podać nazwę i adres Wykonawcy:

Urząd Gminy w Osięcinach, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny                                                                    Oferta na przetarg nieograniczony na:

Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś,               gm.Osięciny

- Nie otwierać przed terminem składania ofert.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.       

         11.1. Ofertę należy złożyć w  siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy                                        w Osięcinach, ul. 1 AWP 14 /sekretariat- pokój nr 19, II piętro/  w godzinach  od 800 do 1500  w  terminie do 10 czerwca  2010 r.  do godz.  1000.                                                                                11.2. Wykonawca może, przed  upływem terminu  do składania ofert, zmienić lub wycofać     ofertę.                                                                                                                                                 11.3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu     przewidzianego  na wniesienie protestu.                                                                                          11.4. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina   dostarczenia     oferty do siedziby Zamawiającego.                                                                                                     11.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2010 r.  o godz. 1010   w sali narad – II piętro.

              11.6.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.                                                                                     11.7.  Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi nazwę oferenta, a także informacje  dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwaracji  i warunków płatności zawartych w ofertach.   

           12.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

    12.1. Cenę ofertową, podaną w złotych polskich w PLN, należy obliczyć za pomocą kosztorysu ofertowego  na podstawie:

a) dokumentacji projektowej, w tym przedmiaru robót,

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

    12.2. Kosztorysy ofertowe muszą być zgodne z przedmiarem robót oraz zawierać identyczne pozycje, co zawarte w kosztorysie „ślepym”, stanowiącym załącznik nr 7, niniejszej siwz, w tej samej kolejności pod rygorem odrzucenia oferty za treść nie odpowiadającej treści siwz.

     12.3. W cenie należy ująć wszystkie roboty związane z realizacją zadania.     

   12.4. Ceną oferty jest wynikająca z kosztorysu ofertowego cena netto powiększona          o należny podatek VAT. 

    12.5. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia zostanie ostatecznie rozliczone na podstawie kosztorysów powykonawczych.

13.  Kryteria  wyboru oferty, ich znaczenie oraz sposób oceny oferty.                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           13.1.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się  kryterium:                       Cena ofertowa – 100%

    13.2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwięcej punktów     zgodnie ze wzorem:

                                                Cn

                             Pc  =   ---------------- x 100

                                                Cb

      Pc – otrzymane punkty

     Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert

     Cb – cena badanej oferty

 13.3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

         13.4.  Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.     

14. Informacje o formalnościach  jakie powinny zostać dopełnione  po wyborze    oferty w celu  zawarcia umowy.

    14.1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej siwz.

         14.2. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia                      o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem,  albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 14.3. Zamawiający  może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o którym mowa w ppkt. 14.2, jeżeli w postępowaniu  o udzieleniu     zamówienia została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.         

   14.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,  zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród  pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

15. Okoliczności, przy zaistnieniu których możliwa jest zmiana umowy.

           15.1.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy                         w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

a)  wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub   
technologii wykonania przedmiotu umowy,

b)  zmiana podatku od towarów i usług VAT,

c)  konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek:  

- wystąpienia warunków atmosferycznych niepozwalających na wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania,  trwałość i zachowanie okresu gwarancji, 

-  wystąpienia robót dodatkowych,  

-  przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp.  

           -  zawieszenia robót przez zamawiającego

           -  działania siły wyższej,

d)  zmiana  warunków finansowania zamówienia,

e)  zmiana na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, 

f)   zmiana na stanowisku inspektora nadzoru,

g) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,   na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

h) przy zawieraniu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

  15.2. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy, zatwierdzonego przez kierownika Zamawiającego. 

Zmiana  umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

  15.3 Zmiana osób, o których mowa w pkt. 15 ppkt 15.1 lit. e), w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   15.4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób, o której mowa w pkt. 15 ppkt 15.1 lit. e) winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

16.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego  wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o  których mowa             w art. 67. ust. 1 pkt. 6 i 7.

 Zamawiający nie planuje udzielić zamówień uzupełniających.

       18. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

19.  Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

20. Umowa ramowa.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

21. Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiającego.

Poczta elektroniczna:ugosieciny@q4.pl
Strona internetowa: http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl//; www.osieciny.pl                                                                                                                       

22.Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

 Termin płatności za wykonanie zadania – do 30 dni od daty przedłożenia faktury.

Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej. Płatności za fakturę dokonane zostaną  przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty przedłożenia faktury.

Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego, podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

23. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

24. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu                           o zamówienie publiczne.                 

25.  Wzór umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do  podpisania umowy             na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4  do niniejszej siwz.

26. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,                   o których mowa w art. 151 a ustawy Pzp.

27.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.                                                                                                                                                                                                    

 Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy- Pzp „Środki ochrony prawnej”.   

28. W sprawach nieuregulowanych siwz obowiązują przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

29.  Załączniki do niniejszej specyfikacji. 

a) Załącznik nr 1 – wzór dokumentu „Oferta przetargowa“

b) Załącznik nr 2 - wzór dokumentu „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału                           w postępowaniu zgodnie z art.22 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych”

c) Załącznik nr 3 – wzór dokumentu „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”

d) Załącznik nr 4 – wzór dokumentu „Umowa”

e) Załącznik nr 5- wzór dokumentu „Wykaz  robót budowlanych”

f) Załącznik nr  6 – wzór dokumentu „Wykaz osób”

g) Załącznik nr 7 –„Kosztorys ofertowy”

h)Załącznik nr  8 – „Oświadczenie Wykonawcy – osoby fizycznej o braku podstaw                                do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp”

i) Dokumentacja techniczna

j) Przedmiar robót

k) Specyfikacja techniczna

Sporządziła: insp. Monika Fabisiak                                Zatwierdzono dnia 24 maja 2010 r.








          Wójt Gminy Osięciny









mgr Jerzy Izydorski

14

