                                                                                                       Osięciny, dnia 07.06.2010 r.

AGiSO 341/10/10

Gmina Osięciny

ul. 1 Armii Wojska Polskiego 14

88-220 Osięciny

woj. Kujawsko-pomorskie





WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zgodnie z  art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) w odpowiedzi na zapytania wykonwców dot. postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą:                                        

Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś,                         gm. Osięciny

Pytanie 1

W nawiązaniu do ogłoszonych przetargów zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących siwz:

Dotyczy wszystkich świetlic-jakie kosztorysy należy załączyć do oferty-szczegółowe czy uproszczone?

Odpowiedź

Do oferty należy załączyć kosztorysy zamieszczone na stronie internetowej  http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl// w zakładce Przetargi. Kosztorysy nie mogą się róźnić w zakresie kodu, opisu, jednostek miary od kosztorysów zamieszczonych na  stronie internetowej.

Muszą zawierać identyczne pozycje, co zawarte w kosztorysach „ślepych”, stanowiących załączniki do siwz, w tej samej kolejności pod rygorem odrzucenia oferty za treść nie odpowiadającą treści siwz.

Pytanie

- jakie ościeżnice należy zamontować: drewniane stałe czy regulowane. Jeżeli stałe czy mają być one obrobione opaskami i ćwierćwałkami drzwiowymi 

Odpowiedź

Należy zamontować ościeżnice regulowane.

Pytanie 

- brak w zakresie robót zamontowania listwy cokołowej (startowej) oraz ochrony narożników 

i ościeży kątownikiem metalowym

Odpowiedź

Należy wycenić i wykonać zgodnie z dokumentacją  techniczną, przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym zamieszczonym na stronie internetowej w dniu 24.05.2010 roku.

Pytanie

- w związku z termomodernizacją ścian i dachu brak nakładów na przerobienie haków do rynien i obejm do rur spustowych

Odpowiedź

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym zamieszczonym na stronie internetowej w dniu 24.05.2010 roku.

Pytanie

- proszę podać rozwiązanie zakończenia styropapy na krawędzi dachu- niezbędne do montażu rynien

Odpowiedź

Rozwiązanie systemowe zgodnie z zaleceniami producenta styropapy








           Wójt Gminy Osięciny







            
mgr Jerzy Izydorski

