                                                                                                        Osięciny, dnia 29.10.2010 r.

ZP 341/18/2010








Dot. postępowania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny

  Zamawiający  nie podziela stanowiska Wykonawcy odnośnie zarzutów złożonych                         w proteście. Powyższa Informacja nie zasługuje na uwzględnienie.

UZASADNIENIE


W dniu 25.10.2010 roku do Zamawiającego wpłynął protest od niezgodnej                    z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego.

Powyższy protest odnosi się do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) W specyfikacji SIWZ: „Budowa przydomowych oczyszczalni scieków na terenie Gminy Osięciny” w Opisie przedmiotu zamówienia punkt 2.2 zapisano „Zbiornik ścieków winien spełniać wymagania Polskiej Normy przenoszącej normę europejską PN-EN 12566-1 wraz ze zmianą PN-EN 12566-1/A1. 

Powołanie się na w/w normę jest nie zgodne z prawem, ponieważ Norma PN-EN 12566-1 oraz PN-EN 12566-1/A1  posiadają status statusu normy wycofanej. 

W związku z powyższym Wykonawca wniósł o:

1) Uwzględnienie protestu i dokonanie zmian treści ogłoszenia siwz poprzez usunięcie                      w całości zapisu:

„punkt 2.2. zapisano „Zbiornik ścieków winien spełniać wymagania Polskiej Normy przenoszącej normę europejską PN-EN 12566-1 wraz ze zmianą PN-EN 12566-1/A1”

i zastąpienie zapisem:

„Oczyszczalnia ścieków musi spełniać wymagania Polskiej Normy przenoszącej normę europejską PN-EN 12566-3+A1:2009”


Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, iż Wykonawca powołał się na nieaktualny środek ochrony prawnej.  Wskazać należy, iż w dniu 29 stycznia 2010 roku weszła w  życie ustawa  z dnia 2 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223, poz. 1778), która wprowadza zasadnicze zmiany    w zakresie środków ochrony prawnej. 

W nowelizacji ustawy rezygnuje się z instytucji protestu wnoszonego przez Wykonawcę do Zamawiającego.


Ustosunkowując sie do powyższego informuję, iż zaprojektowane urządzenia (oczyszczalnie z drenażem rozsączającym) składają się z trzech podstawowych elementów: osadnika gnilnego, studzienki rozdzielczej, złoża rozsączającego. Każde z w/wymienionych urządzeń może być produkowane przez innego producenta.

Urządzenia zostały zaprojektowane jako rozwiązania indywidualne z uwzględnieniem warunków panujących na poszczególnych działkach (ilość użytkowników, rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych itd.)

Zbiornik ścieków winien spełniać wymagania Polskiej Normy przenoszącej normę europejską PN-EN 12566-1 wraz ze zmianą PN-EN 12566-1/A1.  

Powyższa norma zgodnie z Polskim Katalogiem Norm jest aktualna i jak mówi tytuł  dotyczy Małych oczyszczalni ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50- Część pierwsza : Prefabrykowane osadniki gnilne.


Ponadto informuję, iż  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. Z dnia 3 marca 2010 r. ) dotyczy wykazu nowo opublikowanych Polskich Norm w okresie od 1 lipca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku na podstawie puplikacji z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  (2009/C 309/01) z dnia 18.12.2009 r.  Wykaz wszystkich norm znajduje się na www.pkn.pl. 









Wójt Gminy Osięciny









 mgr Jerzy Izydorski

Uzasadnienie zostało zamieszczone 

na stronie internetowej

http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl.
