








       Osięciny, dnia 10.01.2013 r.

AGiSO 271.16.2012.2013

Gmina Osięciny

ul. I Armii Wojska Polskiego 14

88-220 Osięciny

woj. Kujawsko-pomorskie










WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zgodnie z  art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze  zm.) w odpowiedzi na zapytania wykonwców dot. postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą:                                        

Wykonanie oświetlenia sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury

Pytanie 1 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schematy rozdzielnic  zastępujących istniejącą tablicę                     z bezpiecznikami oraz szafę sterującą.

Odpowiedź

Stara rozdzielnica pozostaje bez zmian /bez remontu/.

[image: image11.jpg]<

tatwy w uzyciu kontroler 3 przyciskowy do
raznych produktow ADJ

UC3 zapewnia fatwy w obstudze kontroler do
réznych produktow oswietleniowych ADJ
Selekcja tryb
Razne tryby pracy np. szybki/wolny,
audio/manual, pozycjonowane itp.
odpoviiadajace za inne funkcje

Funkcje zmieniajace sie w razne elementy
Specyfikacja:

- Kable o dhugosci ok 9.75 mm
~taczenie /4 Stereo plug

- Wymiary: 90x60x20mm

UC3 jest kompatybilny z nastepujacymi produktami ADJ:

-DJ Scan 250EX
- Double Feature:

- Double Roller

- Electra LED DMX.
- Emerald Scan I

- Fusion Sean 25(EX

- Galasian
- Galaxian Move

- Globe Color

- LED Tripsot

- Mega Pixel ARCH
- Mega Pixel LED

- Pescl LED Color
-Pesd LED WH

- Quad Cotor

- Reflex LED DMX.

- Wave.

-XColor

- Waga: 0.45 kg
- XColor GP

~XMove

-X-Move Laser3)

-XScan




Pytanie 2

Proszę o wskazanie na rzucie budynku miejsc montażu gniazd wtykowych oraz łączników świecznikowych.

Odpowiedź

Miejsca usytuowania gniazd pokazano na rzucie sali i sceny

[image: image2.png]N3OS





Pytanie 3

Proszę o udostępnienie kosztorysu ślepego w formie pełnej lub zestawienia materiałów do przedmiaru. Na podstawie opisów pozycji podanych w załączonym przedmiarze nie jest możliwe jednoznaczne określenie rodzaju materiałów jakie Zamawiający miał na myśli. Bez tego nie sposób przygotować rzetelną ofertę.

Odpowiedź

    Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna   wykonania i odbioru robót. Załączony przedmiar robót służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 

Pytanie 4

W zamieszczonym projekcie przez zamawiającego jest brak schematu nowo projektowanej rozdzielni RS zainstalowanej na scenie. Prosimy o załączenie schematu nowo projektowanej rozdzielni RS.

Odpowiedź

[image: image3.png]Schemat jednokreskowy tablicy rozdzielczej w budynku sali kinowej w Osigcinach

gm. Osieciny.

p-301 A | 164 gnlazd reflekiora YDYp 3a,5mm
P- m/Emim obw gniazd reflektora YDYp 3x2,5mm?

p- MEQAC 20A obw griazd na scenle YDYp 3x2,5mm?

P-303 E] 164 obw griazd 324 YDYp Sxdmm?

uﬁ:bﬁ obw gniazd 324 YDYp Sxémm?
2 us@@m obw gnlazd na scenie 5 szt YDYp 3x2,5mm?

SJOLBIGA  obw odwietl sceny YDYp 3x2,5mm? reflektory/

e

SBO3BIGA  obw Odwietl sceny YDYp 5x2,5mm? /reflektory/

| Proj YKY 5x25mm?

| ~—— Pozostale 5-301 i 5 303 stanowia rezervie.





Pytanie 5

Na projekcie „rzut sali kinowej – instalacja elektryczna” zaznaczone są miejsca umiejscowienia opraw a brakuje informacji na temat zasilania tych opraw. W opisie technicznym jest ogólny opis jakimi przewodami należy zasilić oprawy.

Ze względu na rozliczenie ryczałtowe zadania prosimy o sprecyzowanie jakim przekrojem przewodu mają być zasilane poszczególne typy opraw?.

Odpowiedź

Zasilanie opraw przewodami YDY 3x1,5mm2

Oprawy zasilić z oświetlenia sali.

[image: image4.jpg]ROZDZIELNIA  SCENY
APOD NI miEpscE DL
OPLRATORN oRAz 2 s7EROUNIKO'

FHRILE Ko

Soaca S
Rucromn ot
| | ‘1—' |
| PRotERTS PRojeriony |
| remn] Tenranine |
Projekioe

| Frobipend |

§ | owoy— fomam |

—— (O0Eo——— 000D |

|
|
=
i opRAWy BCK500 |
D05 IETLEME SALL
|
|





Pytanie 6

W opisie technicznym jest zapis, że „do sterowania urządzeniami potrzebny jest kontroler, sterownik Dimmer i sterownik Eurolite DMX”. Opis techniczny nie zawiera żadnych dodatkowych informacji na temat tych urządzeń. Ze względu na szeroką rozpiętość cenową jak i techniczną prosimy o sprecyzowanie informacji dotyczących w.w  urządzeń.

Prosimy o podanie parametrów technicznych kontrolera, sterownika Dimmer i sterownika Eurolite DMX”.

Odpowiedź

Przykładowe dane kontrolerów i sterownika

[image: image1.png]Schemat jednokreskowy tablicy rozdzielczej w budynku sali kinowej w Osigcinach

gm. Osieciny.

p-301 A | 164 gnlazd reflekiora YDYp 3a,5mm
P- m/Emim obw gniazd reflektora YDYp 3x2,5mm?

p- MEQAC 20A obw griazd na scenle YDYp 3x2,5mm?

P-303 E] 164 obw griazd 324 YDYp Sxdmm?

uﬁ:bﬁ obw gniazd 324 YDYp Sxémm?
2 us@@m obw gnlazd na scenie 5 szt YDYp 3x2,5mm?

SJOLBIGA  obw odwietl sceny YDYp 3x2,5mm? reflektory/

e

SBO3BIGA  obw Odwietl sceny YDYp 5x2,5mm? /reflektory/

| Proj YKY 5x25mm?

| ~—— Pozostale 5-301 i 5 303 stanowia rezervie.





[image: image8.jpg]Dostaprosé:

N produy:

‘Opis produktu:

Glowica Wash 36x3W. to ponad 100W precyzyjnie sterowanego Swiatla
Duze mozliwosci tworzenia efektdw dzicki 11 kanatom DMX. Dodatkowo
sterowanie dzwigkiem, funkcje master/slave oraz dobry stosunek jakosci
do ceny, wplywaja na dobre oceny tego wyrobu




[image: image9.jpg]~Zasilanie 1 Iub 3 fazowe

-Sterowanie sygnalem DMX i analogowym (0-10V)

-6 kanalow

-20A na kazdy kanat

-Max dopuszczalne ciagle nateenie CE

-Funkcja pre-heat ustawianie tumikiem

-Wyjscia na laczowee - przykrecane przewody
~Wejscie sygnalu sterujacego przez gniazdo DIN 8-pin
-Panel 19" ,2U

-Waga:8.4kg





[image: image10.jpg]o P TITIAYS

Programowalny sterownik sceniczno-estradowy DMX 136 kanalow MIDI Wejécie
Kart pamicci. Jogg 4 punktowy . Sekcja Skaneréw:128 kanaléw - 8 urzadzei po 16
kanaléw. 12 stron po § scen 8 chaseréw po 99 krokéw kazdy, programowalny
czas, oraz czasy przejéé miedzy scenami. Sekcja dimmeréw (Sciemsiaczy): 8
faderéw + masterfader 12 stron po 6 scen , 6 chaseréw po 99 krokéw regulacja
tempa, synchronizacja tap-synchro, oraz andio fader. Funkeje standbay i fll-on.

Zasianie: 230 V AC, 50 Hz ~ 12 V DC, 600 mA zasilacz w komplecie
Pobér mocy: 6 W

Tioéé kanaléw DMX: 136

Sound-control: whudowany mikrofon, oraz wejécie andio
Audio-input: Jack

Audio-sensitvity: 0.1 - 1V

DMX 512-output: 3-pin XLR- z przelaczaniem polaryzacji
Free chasers: § for scanner section and 6 for dimmer section
Wymiary (LxWaH): 483 x 180 x 93 mm

‘moliwosé monta w racku - 4 u

Minimalna gl montazowa 100 mm

Waga: 3 kg




Pytanie 7

Na projekcie „rzut sali kinowej – instalacja elektryczna” narysowanych jest 13 szt. reflektorów LED PAR IGNITIO natomiast w opisie technicznym i przedmiarze robót jest 1 szt.

Ile należy przyjąć do wyceny reflektorów LED PAR IGNITIO?.

Odpowiedź

Na rysunku pomyłkowo wrysowano 13 reflektorów zamiast 12 szt. i tyle jest w kosztorysie

[image: image5.jpg]



Pytanie 8

Na projekcie „rzut sali kinowej – instalacja elektryczna” zaznaczone są projektory teatralne.                    W opisie technicznym jest brak opisu projektorów. Ze względu na szeroką rozpiętość cenową jak                 i techniczną prosimy o sprecyzowanie informacji dotyczących w.w urządzeń.

Prosimy o podanie parametrów technicznych projektorów teatralnych.

Odpowiedź

Przykład

 Projektory teatralne PAR o mocy 650W.

Pytanie 9

W opisie technicznym jest zapisane, że należy wymienić stary ściemniacz na nowy.

Proszę o podanie mocy ściemniacza jaki należy zastosować ?

Odpowiedź

Przykład

[image: image6.jpg]Sterowanie bezprzewodowe

Radiowy sterownik oéwietlenia RB 1108T

Steroncanie realizowane fest bezr-zewodawo 72 pomac wuprzyciskowcgo piloss radiowego, Zastosowanie systemu
miennych kodow 7apesmia bardza wysoki poziom bepieczensiova. Kuidy sietanmik moze
“espolpraconwac 7 precioma pletami, a kszdy pilot 2 dowol flodeia Sterow KB O7Ostqcych W Jog0 725y, 0
umaliwia realizacie sterowinia indywidualnego i gropoego,

+ sterownik oéwielenia 230V AC T
+ cbudowa do moniaza w puszee insaalacyjnej S0mm |

Paziom zakibeen normalny (N) |
Lo =

Sposi amocownis W pusace nsalscyine) $0mm

Shcgicluasl ~ ABOOH

Omaczenie kodowe (do zaméwieniz)
e 11 08 T

Typ obudony
Obeiatalnosé pradowa

Wersiallosé sykow
—_—

i

Riadinwy serownik ofwietenia

611





   Pytanie 10

W zamieszczonym projekcie przez zamawiającego jest brak schematu istniejącej tablicy bezpiecznikowej. Według opisu wykonawca ma wymienić istniejące bezpieczniki na bezpieczniki automatyczne S-300.

Prosimy o załączenie schematu istniejącej tablicy bezpiecznikowej lub podanie dokładnej ilości oraz typu wymienianych urządzeń w rozdzielni.

Odpowiedź

[image: image7.png]Schemat jednokreskowy tablicy rozdzielczej w budynku sali kinowej w Osigcinach

gm. Osieciny.

p-301 A | 164 gnlazd reflekiora YDYp 3a,5mm
P- m/Emim obw gniazd reflektora YDYp 3x2,5mm?

p- MEQAC 20A obw griazd na scenle YDYp 3x2,5mm?

P-303 E] 164 obw griazd 324 YDYp Sxdmm?

uﬁ:bﬁ obw gniazd 324 YDYp Sxémm?
2 us@@m obw gnlazd na scenie 5 szt YDYp 3x2,5mm?

SJOLBIGA  obw odwietl sceny YDYp 3x2,5mm? reflektory/

e

SBO3BIGA  obw Odwietl sceny YDYp 5x2,5mm? /reflektory/

| Proj YKY 5x25mm?

| ~—— Pozostale 5-301 i 5 303 stanowia rezervie.





Pytanie 11

Z uwagi na liczne nieścisłości w dokumentacji i być może konieczność przesłania nowych rysunków przez Zamawiającego prosimy o przesunięcie terminu przetargu ?.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia terminu skladania ofert.






                                        Wójt Gminy Osięciny

