                                                                                                       Osięciny, dnia  09.05.2013 r.

ZP 271.05.2013

Gmina Osięciny

ul. 1 Armii Wojska Polskiego 14

88-220 Osięciny

woj. Kujawsko-pomorskie





WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zgodnie z  art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze  zm.) w odpowiedzi na zapytania wykonwców dot. postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą:                                        

Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu prosimy o wyjaśnienie:

Pytanie 1

Podanie wydajności sprężarki gdyż w opisie jest jedynie mowa o pojemności zbiornika a nie o wydajności sprężarki 

Odpowiedź:

Należy zachować taką samą wydajność jak istniejący typ sprężarki.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zezwala aby instalacja technologiczna była wykonana z tego samego materiału  co orurowanie filtra tj. PVC PN 16?

Odpowiedź:

Instalacja technologiczna ma zostać wykonana z rur stalowych ocynkowanych.

Pytanie 3

Czy  Zamawiający  zezwala na fakturowanie przejściowego wraz ze zmianą zaawansowania robót?

Odpowiedź 

Zamawiający nie zezwala na fakturowanie przejściowe.









  Wójt Gminy Osięciny

