                                                                                                       Osięciny, dnia  13.05.2013 r.

ZP 271.05.2013

Gmina Osięciny

ul. I  Armii Wojska Polskiego 14

88-220 Osięciny

woj. Kujawsko-pomorskie





WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zgodnie z  art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze  zm.) w odpowiedzi na zapytania wykonwców dot. postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą:                                        

Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięciny, Kościelna Wieś

Pytanie 1

Projekt budowlany na modernizację Stacji Uzdatniania  Wody w miejscowości Włodzimierka przewiduje opróżnienie istniejących odżelaziaczy ze złóż filtracyjnych z przepłukaniem złoża i zasypaniem tym złożem istniejących zbiorników i ewentualnym niezbędnym uzupełnieniu poszczególnych granulacji. Brak tych robót w przedmiarze robót. Czy należy te roboty uwzględnić w kosztach inwestycji?

Odpowiedź:

Tak, należy uwględnić te roboty w kosztach inwestycji.

Pytanie 2

Projekt budowlany na modernizację stacji j.w. przewiduje montaż na przewodzie wody uzdatnionej wodomierza typu MZ-150, którego brak w przedmiarze robót.

Czy należy uwzględnić montaż tego wodomierza w kosztach inwestycji?

Odpowiedź:

Nie należy uwzględniać montażu wodomierza w kosztach inwestycji. 

Pytanie 3

Projekt budowlany przewiduje montaż w zbiornikach retencyjnych czujników poziomu wody.   Brak tych robót w przedmiarze robót.

Czy należy uwzględnić montaż tych czujników w kosztach inwestycji, jeżeli tak to prosimy               o uściślenie rodzaju i ilości.

Odpowiedź 







 Nie należy uwzględniać montażu czujników w kosztach inwestycji.





















Wójt Gminy Osięciny

