







         Osięciny, dnia 22.03.2010 r.

AGiSO 341/03/10

Gmina Osięciny

ul. 1 Armii Wojska Polskiego 14

88-220 Osięciny

woj. Kujawsko-pomorskie





WYJAŚNIENIA DO SIWZ


Zgodnie z  art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) w odpowiedzi na zapytania wykonwców dot. postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą:                                         „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa kanalizacji sanitarnej                                      z przykanalikami  w ulicy Kujawskiej, Kruszwickiej, Konopnickiej oraz Leśnej                                        

w miejscowości Osięciny  - gmina Osięciny. 

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej                                                 z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej            

w miejscowości Osięciny – gmina Osięciny, udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Prosimy o uzupełnienie pozycji 13 kosztorysu etapu I oraz pozycji 13 kosztorysu etapu II               o materiał: piasek z dowozem.

Odpowiedź:

Etap 1: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa kanalizacji sanitarnej                         z przykanalikami  w ulicy Kujawskiej, Kruszwickiej, Konopnickiej oraz Leśnej                                        

w miejscowości Osięciny  - gmina Osięciny. 

Dotyczy pozycji 13 KNNR 1 0214/01 kosztorysu ofertowego:

Grunt kategorii I-II  należy odzyskać z wykonywanych wykopów i przekopów.

Etap 2: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z  przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej            

w miejscowości Osięciny – gmina Osięciny”.

Dotyczy pozycji 13 KNNR 1 0214/01 kosztorysu ofertowego:

Grunt kategorii I-II  należy odzyskać z wykonywanych wykopów i przekopów.









Wójt Gminy Osięciny

                                                                                                mgr Jerzy Izydorski 

