                                                                                                       Osięciny, dnia 07.06.2010 r.

AGiSO 341/11/10

Gmina Osięciny

ul. I  Armii Wojska Polskiego 14

88-220 Osięciny

woj. Kujawsko-pomorskie





WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zgodnie z  art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) w odpowiedzi na zapytania wykonwcy dot. postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą:                                        

Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucin,                         gm. Osięciny

Pytanie 1

W nawiązaniu do ogłoszonych przetargów zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących siwz:

Dotyczy wszystkich świetlic-jakie kosztorysy należy załączyć do oferty-szczegółowe czy uproszczone?

Odpowiedź

Do oferty należy załączyć kosztorysy zamieszczone na stronie internetowej  http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl// w zakładce Przetargi. Kosztorysy nie mogą się róźnić w zakresie kodu, opisu, jednostek miary od kosztorysów zamieszczonych na powyższej stronie.

Muszą zawierać identyczne pozycje, co zawarte w kosztorysach „ślepych”, stanowiących załączniki do siwz, w tej samej kolejności pod rygorem odrzucenia oferty za treść nie odpowiadającej treści siwz.

Pytanie 2

- brak w przedmiarze montażu listwy cokołowej oraz ochrony narożników i ościeży kątownikiem aluminiowym

Odpowiedź

Należy wycenić i wykonać zgodnie z dokumentacją  techniczną, przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym zamieszczonym na stronie internetowej w dniu 26.05.2010 roku.

Pytanie 3

- w pozycji 3.7 przedmiaru jest wymiana okien w ilości 0,120 m2 zgodnie z zestawieniem stolarki winno być 1,46x1,43x4szt=8,351m2 . Czy poprawić obmiar?

Odpowiedź

Tak należy poprawić, winno być 1,46x1,43x4szt=8,351m2 .

Pytanie 4

- Projekt oczyszczalni przewiduje oprócz montażu zbiornika V=3,0 m3 również montaż studzienki z pokrywą, studzienki z pokrywą i wywietrznikiem, rur rozsączających. Czy zakres tych robót ująć w ofercie?

Odpowiedź

Należy wycenić i wykonać zgodnie z dokumentacją  techniczną, przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym zamieszczonym na stronie internetowej w dniu 26.05.2010 roku.

Pytanie 5

- poz.5.2 przedmiaru przewiduje wykopy w ilości 64,740 m3 

Odpowiedź

Bez zmian

Pytanie 6

- poz. 5.4 przedmiaru to podbudowa z kruszyw w ilości 

   33,39 x 0,30 x 1,6 = 16,027 m3

Odpowiedź

Bez zmian

Pytanie 7

-poz.5.5 przedmiaru to zasypanie wykopu w ilości 14,3 m3

Odpowiedź

Należy poprawić, winno być: 45,713 m3

Pytanie 8

- poz.5.6 przedmiaru to zbiornik o pojemności 3,0 m3

Odpowiedź

Bez zmian

Bilans przedstawia się następująco 64,740 – 16,027 – 14,300 – 3,000=31,413 m3 

Czym wypełnić ten wykop?

Odpowiedź

W związku ze zmianą zapisu w poz. 5.5. przedmiaru „zasypanie wykopu w ilości 45,713 m3”

Bilans przedstawia się następująco 64,740 – 16,027 – 45,713 – 3,000 = 0 m3 

Pytanie 9

- proszę określić jakiego typu mają być zadaszenia  z poz. 3.18 przedmiaru. Czy mają to być łukowate daszki z poliwęglanu na konstrukcji stalowej?

Odpowiedź

Zadaszenia- łukowate daszki z poliwęglanu na konstrukcji stalowej

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał zmiany  treści siwz t.j. Przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.

Zamawiający zmienia zapis: 

w poz. 3.7 przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego jest: 

Wymiana okien zespolonych na okna na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne                  z PCV o pow. do 2.5 m2  w ilości 0,120 m2 

(1,46-1,43)*4

w poz. 3.7 przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego powinno być: 

Wymiana okien zespolonych na okna na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne              z PCV o pow. do 2.5 m2  w ilości  8,351 m2 

(1,46-1,43)*4 

w poz. 5.5. przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego jest: 

Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-III 14,3 

w poz. 5.5. przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego powinno być: 

Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5    m, grunt kategorii I-III  45,713  m3                                                                                                                                                                                            

Wójt Gminy Osięciny

