                                                                                                       Osięciny, dnia 07.06.2010 r.

AGiSO 341/13/10

Gmina Osięciny

ul. I  Armii Wojska Polskiego 14

88-220 Osięciny

woj. Kujawsko-pomorskie





WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zgodnie z  art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) w odpowiedzi na zapytania wykonwcy dot. postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą:                                        

Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Konary, gm. Osięciny

Pytanie 1

W nawiązaniu do ogłoszonych przetargów zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących siwz:

Dotyczy wszystkich świetlic-jakie kosztorysy należy załączyć do oferty-szczegółowe czy uproszczone?

Odpowiedź

Do oferty należy załączyć kosztorysy zamieszczone na stronie internetowej  http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl// w zakładce Przetargi. Kosztorysy nie mogą się róźnić w zakresie kodu, opisu, jednostek miary od kosztorysów zamieszczonych na powyższej stronie.

Muszą zawierać identyczne pozycje, co zawarte w kosztorysach „ślepych”, stanowiących załączniki do siwz, w tej samej kolejności pod rygorem odrzucenia oferty za treść nie odpowiadającej treści siwz.

Pytanie 2

- brak rozwiązania na zakończenie ocieplenia dachu na jego krawędzi celem umocowania rynny

Odpowiedź

Rozwiązanie systemowe zgodnie z zaleceniami producenta styropapy

Pytanie 3

-brak w przedmiarze robót związanych z przerobieniem haków do rynien i obejm do rur spustowych (po dociepleniu powinny zostać wydłużone)

Odpowiedź

Należy wycenić i wykonać zgodnie z dokumentacją  techniczną, przedmiarem robót                             i kosztorysem ofertowym zamieszczonym na stronie internetowej w dniu 25.05.2010 roku.

Pytanie 4

- proszę podać jakiego typu daszek nad wejściem przyjąć do kalkulacji

Odpowiedź

Daszek- z poliwęglanu na konstrukcji stalowej

Pytanie 5

- brak przy robotach dociepleniowych robót związanych z montażem listwy cokołowej oraz listew aluminiowych w ościeżach i narożnikach  

Odpowiedź

Należy wycenić i wykonać zgodnie z dokumentacją  techniczną, przedmiarem robót                          i kosztorysem ofertowym zamieszczonym na stronie internetowej w dniu 25.05.2010 r.







Wójt Gminy Osięciny







mgr Jerzy Izydorski

