                                                                                                       Osięciny, dnia 29.10.2010 r.

AGiSO 341/18/10

Gmina Osięciny

ul. I  Armii Wojska Polskiego 14

88-220 Osięciny

woj. Kujawsko-pomorskie





WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zgodnie z  art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) w odpowiedzi na zapytania wykonwców dot. postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą:                                        

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osięciny

Pytanie 1

W specyfikacji SIWZ: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny w opisie przedmiotu zamówienia punkt 2.2. zapisano „Zbiornik ścieków winien spełniać wymagania Polskiej Normy przenoszącej normę europejską PN -EN 12566-1 wraz ze zmianą PN -EN 12566-1/A1.

Czy powołanie się na normę PN -EN 12566-1/A1 nie jest wynikiem błędu ponieważ obowiązującą normą jest PN-EN 12566-3+ A1:2009, a zatem czy Zamawiajacy przewiduje zmianę zapisu w specyfikacji na normę obowiązującą, w związku z tym na urządzenie spełniające wszystkie normy.

Odpowiedź:

Zaprojektowane urządzenia (oczyszczalnie z drenażem rozsączającym) składają się z trzech podstawowych elementów: osadnika gnilnego, studzienki rozdzielczej, złoża rozsączającego. Każde z w/wymienionych urządzeń może być produkowane przez innego producenta.

Urządzenia zostały zaprojektowane jako rozwiązania indywidualne z uwzględnieniem warunków panujących na poszczególnych działkach (ilość użytkowników, rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych itd.)

Zbiornik ścieków winien spełniać wymagania Polskiej Normy przenoszącej normę europejską PN-EN 12566-1 wraz ze zmianą PN-EN 12566-1/A1.  

Powyższa norma zgodnie z Polskim Katalogiem Norm jest aktualna i jak mówi tytuł  dotyczy Małych oczyszczalni ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50- Część pierwsza : Prefabrykowane osadniki gnilne.

Ponadto informuję, iż  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. Z dnia 3 marca 2010 r. ) dotyczy wykazu nowo opublikowanych Polskich Norm w okresie od 1 lipca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku na podstawie puplikacji z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  (2009/C 309/01) z dnia 18.12.2009 r.  Wykaz wszystkich norm znajduje się na www.pkn.pl. 

Pytanie 2

Zgodnie ze Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia oraz Specyfikacją Techniczną zaprojektowane urządzenia powinny między innymi spełniać:

- osadniki gnilne: zgodność z normą PN-EN-12566-1 wraz ze zmianą PN-EN 12566-1/A1

Zgodnie z wyżej wymienionymi normami producent jest zobowiązany przeprowadzić wstępne badania typu:

1. wytrzymałość konstrukcji

2. przepustowość hydrauliczna

3. pojemność

4. szczelność

5. wymiary

wykonane przez jednostkę notyfikowaną.

Czy do oferty należy dołączyć protokoły z w/w pięciu badań wykonanych przez jednostkę notyfikowaną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty  protokołów z w/w pięciu badań wykonanych przez jednostkę notyfikowaną.








Wójt Gminy Osięciny








 mgr Jerzy Izydorski

