                                                                                                       Osięciny, dnia 25.06.2012 r.

AGiSO 271.11.2012

Gmina Osięciny

ul. I Armii Wojska Polskiego 14

88-220 Osięciny

woj. Kujawsko-pomorskie





WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zgodnie z  art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze  zm) w odpowiedzi na zapytania wykonwców dot. postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą: Budowa ujęcia wód podziemnych               z utworów czwartorzędowych otworem nr 1A na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Koscielna Wieś, obręb geodezyjny Włodzimierka.                                   

Pytanie 1

Proszę o udzielenie nam informacji czy możemy przystąpić do przetargu, jeżeli wykonanie studni nastąpi metodą obrotową na prawy obieg wody. Pragniemy podkreślić, iż jest to metoda bardzo skuteczna, a także tańsza w porównaniu do wiercenia udarowego. Ponadto nasza firma jest wykonawcą wielu studni głębinowych na Państwa terenie. Metoda obrotowa na prawy obieg płuczki stosowana jest zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Efekty wierenia w porównaniu do innych metod są duzo lepsze.

Prosimy o pilną odpowiedź w formie pisemnej bądź za pośrednictwem faksu lub drogą mailową.

Odpowiedź

Projektuje się wykonanie metodą udarową zastępczego otworu studziennego Nr 1A do głębokości 55,0 m – dla potrzeb gminnego ujęcia wody w miejscowości Kościelna Wieś, obręb geodezyjny Włodzimierka.








Wójt Gminy Osięciny

