                                                                                   Zał. nr 2
ZESTAWIENIE 
chodników o nawierzchni z kostki betonowej
	L.p.
	Hektometr

	Str.
	Dług.
	Szer.
	Powierzchn.

 
	Obrzeża

	-
	-
	-
	mb
	mb
	m2
	mb

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	Ul. M Konopnickiej

	1.

2.

3.

4.

5.


	3+79,00-3+80,50

3+84,50-4+11,50

4+15,50-4+31,50

4+35,00-4+37,00

4+41,00-4+57,00
	L

L

L

L

L
	1,50

27,00

16,00

2,00

16,00
	1,50

1,50

1,50

1,50

1,50-2,00
	2,25

44,501)
24,00

3,00

38,002)
	1,50

25,00

16,00

2,00

13,00

	Ul. Skarbka

	1.
2.

3.

4.

5.

6.


	4+92,50-5+39,00

4+95,50-5+11,50

5+15,50-5+49,50

5+43,50-5+60,50

5+53,50-5+69,00

5+73,00-6+29,00
	L

P

P

L

P

P
	46,50

16,00

34,00

17,00

15,50

52,00
	1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85
	86,03

41,633)
62,90

31,45

28,68

96,20


	46,50

34,50

34,00

19,00

15,50

54,00

	Ul. Konopnickiej – Kurzawy

	-(4,00+1,35)x0,5x3,00+(2x5,50+12,00)x1,35+

 (8,50+20,00)x1,35=

-3,50+5,50+8,50+5,50+5,00+12,00+11,00+7,00+

 +20,00+1,00=
	77,60
	79,00

	R a z e m :


	536,20
	340,00


1) - 27,00x1,50+4,00x1,00=                                                 44,50m2
2) - (4,00+6,50)x2,00+10,00x1,50+4m00x0,5=                       38,00m2      
3) - (4,00+5,00+2,50+4,00+7,00)x1,85=                                41,63m2
