Osięciny, dnia 10.01.2013 r.

AGiSO 271.16.2012.2013

Gmina Osięciny

ul. I Armii Wojska Polskiego 14

88-220 Osięciny

woj. Kujawsko-pomorskie

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zgodnie z  art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze  zm.) w odpowiedzi na zapytania wykonwców dot. postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Wykonanie oświetlenia sali kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury

Pytanie 1

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schematy rozdzielnic  zastępujących istniejącą tablicę                     z bezpiecznikami oraz szafę sterującą.

Odpowiedź

Stara rozdzielnica pozostaje bez zmian /bez remontu/.

Pytanie 2

Proszę o wskazanie na rzucie budynku miejsc montażu gniazd wtykowych oraz łączników świecznikowych.

Odpowiedź

Miejsca usytuowania gniazd pokazano na rzucie sali i sceny

Pytanie 3

Proszę o udostępnienie kosztorysu ślepego w formie pełnej lub zestawienia materiałów do przedmiaru. Na podstawie opisów pozycji podanych w załączonym przedmiarze nie jest możliwe jednoznaczne określenie rodzaju materiałów jakie Zamawiający miał na myśli. Bez tego nie sposób przygotować rzetelną ofertę.

Odpowiedź

Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna   wykonania i odbioru robót. Załączony przedmiar robót służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

Pytanie 4

W zamieszczonym projekcie przez zamawiającego jest brak schematu nowo projektowanej rozdzielni RS zainstalowanej na scenie. Prosimy o załączenie schematu nowo projektowanej rozdzielni RS.

Odpowiedź

Pytanie 5

Na projekcie „rzut sali kinowej – instalacja elektryczna” zaznaczone są miejsca umiejscowienia opraw a brakuje informacji na temat zasilania tych opraw. W opisie technicznym jest ogólny opis jakimi przewodami należy zasilić oprawy.

Ze względu na rozliczenie ryczałtowe zadania prosimy o sprecyzowanie jakim przekrojem przewodu mają być zasilane poszczególne typy opraw?.

Odpowiedź

Zasilanie opraw przewodami YDY 3x1,5mm2

Oprawy zasilić z oświetlenia sali.

Pytanie 6

W opisie technicznym jest zapis, że „do sterowania urządzeniami potrzebny jest kontroler, sterownik Dimmer i sterownik Eurolite DMX”. Opis techniczny nie zawiera żadnych dodatkowych informacji na temat tych urządzeń. Ze względu na szeroką rozpiętość cenową jak i techniczną prosimy o sprecyzowanie informacji dotyczących w.w  urządzeń.

Prosimy o podanie parametrów technicznych kontrolera, sterownika Dimmer i sterownika Eurolite DMX”.

Odpowiedź

Przykładowe dane kontrolerów i sterownika

Pytanie 7

Na projekcie „rzut sali kinowej – instalacja elektryczna” narysowanych jest 13 szt. reflektorów LED PAR IGNITIO natomiast w opisie technicznym i przedmiarze robót jest 1 szt.

Ile należy przyjąć do wyceny reflektorów LED PAR IGNITIO?.

Odpowiedź

Na rysunku pomyłkowo wrysowano 13 reflektorów zamiast 12 szt. i tyle jest w kosztorysie

Pytanie 8

Na projekcie „rzut sali kinowej – instalacja elektryczna” zaznaczone są projektory teatralne.                    W opisie technicznym jest brak opisu projektorów. Ze względu na szeroką rozpiętość cenową jak                 i techniczną prosimy o sprecyzowanie informacji dotyczących w.w urządzeń.

Prosimy o podanie parametrów technicznych projektorów teatralnych.

Odpowiedź

Przykład

Projektory teatralne PAR o mocy 650W.

Pytanie 9

W opisie technicznym jest zapisane, że należy wymienić stary ściemniacz na nowy.

Proszę o podanie mocy ściemniacza jaki należy zastosować ?

Odpowiedź

Przykład

Pytanie 10

W zamieszczonym projekcie przez zamawiającego jest brak schematu istniejącej tablicy bezpiecznikowej. Według opisu wykonawca ma wymienić istniejące bezpieczniki na bezpieczniki automatyczne S-300.

Prosimy o załączenie schematu istniejącej tablicy bezpiecznikowej lub podanie dokładnej ilości oraz typu wymienianych urządzeń w rozdzielni.

Odpowiedź

Pytanie 11

Z uwagi na liczne nieścisłości w dokumentacji i być może konieczność przesłania nowych rysunków przez Zamawiającego prosimy o przesunięcie terminu przetargu ?.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia terminu skladania ofert.

Wójt Gminy Osięciny